**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Управління житлово – комунального господарства**

*(Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710*

*(зі змінами))*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування предмету закупівлі | Вид процедури закупівлі | Очікувана вартість предмету закупівлі | Обґрунтування | |
| Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Очікувана вартість предмету закупівлі |
| Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги  за кодом ДК 021:2015 – 50230000-6  (послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення Козятинської міської територіальної громади) | Відкриті торги | 160 000 | Ремонт мереж зовнішнього освітлення здійснювати з урахуванням вимог Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою, затвердженого Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 від 24.07.2007р.) та Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2008р. № 253., ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану». | Очікувана вартість предмету закупівлі проведена відповідно до Виробничих показників часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення ГКН 02.08.008- 2002, затверджених наказом Держбуду України від 07.05.2002р. № 82 і введених в дію 01.07.2002 р., КНУ « Настанова з визначення вартості будівництва», ДСТУ3587-97, ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» |